## Presentación Guía Agronomía
6. GUIA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LABORATORIOS DE AGRONOMÍA
La Guía de Laboratorios de Agronomía es una orientación para el evaluador acerca de la manera cómo se debe realizar el proceso de verificación, categorización, valoración y levantamiento de la información por medio de la observación y comprobación de la funcionalidad de los equipos y las características físicas de los laboratorios. El objetivo es estandarizar los criterios con el fin de minimizar la posibilidad de subjetividades al momento de la evaluación.
Consideraciones a tomar en cuenta antes de iniciar el proceso de verificación:
1. Se manejan dos instrumentos para el registro de la información verificada: a) formulario C-FLagr-2011, donde se coloca la información de las variables a nivel de cada uno de los equipos e instrumentos existentes en cada laboratorio, en términos de suficiencia y funcionalidad, también se registran aquí los resultados de la verificación de ciertas características de la condición general de los laboratorios; y b) formulario C-FCLagr-2011 donde se registra el resultado de los dos indicadores, suficiencia y funcionalidad, de todos los laboratorios de la IES.
2. Es posible que la IES tenga más de un laboratorio de prácticas, en cuyo caso se debe realizar la verificación de cada uno de ellos utilizando un formulario C-FLagr-2011 diferente cada vez, igual procedimiento en el caso de que un mismo laboratorio realice prácticas de disciplinas afines.
3. Si en el laboratorio que se evalúa existen más equipos de los que están listados en los formularios, colocarlos al final de la lista y realizar el mismo procedimiento descrito en la guía. Si aún así no es suficiente, utilizar formularios vacíos para completar esta información, pero tener mucho cuidado al momento de totalizar para la categorización y valoración y asegurarse de identificar perfectamente al laboratorio en cuestión.
4. Se analizan tres aspectos importantes en la evaluación de los laboratorios de Agronomía: número de equipos en cada laboratorio para evaluar la suficiencia, condiciones generales del laboratorio y funcionalidad de los equipos. Las dos últimas se analizan en conjunto para obtener un solo resultado de funcionalidad del laboratorio.
5. Los formularios auxiliares a nivel individual de cada laboratorio, deberán ser firmados por el evaluador responsable de la información consignada en ellos. Los formularios consolidados a nivel de todos los laboratorios de la IES, deberán ser firmados por el Coordinador del equipo evaluador y por el responsable de la IES, que tiene que ser el Rector o un funcionario delegado formalmente por la máxima autoridad de la IES.
Estructura de la Guía de Laboratorios de Agronomía:
No.: Es un número secuencial que indica la variable y/o indicador a verificar. Este número se utiliza para identificar la misma variable y/o indicador en los diferentes formularios utilizados en este proceso de verificación.
Variable a verificar/evaluar: Es la descripción de la variable y/o indicador que se requiere verificar y evaluar.
Procedimiento: En esta columna se hace una descripción detallada de la forma cómo se debe proceder con la verificación y evaluación de la variable y/o indicador, los aspectos que se deben observar y verificar.
Evidencias que se aceptan: Es la descripción del tipo de documentos físicos que se pueden aceptar como evidencias y soporte al proceso de verificación. La observación es parte importante del proceso de verificación.
Categorización: Es la categorización de varias situaciones en las que podría encontrarse la IES al analizar determinada variable. Se le asigna un código numérico a cada posible situación y se explica cuáles serían las circunstancias específicas en cada una de ellas.
Valoración: La valoración está en estrecha relación con la categorización. Una vez que se identifica la categoría que le corresponde a una variable, se explica el valor que se debe registrar en esa variable y el formulario en el que se lo debe hacer.
Cabecera de formularios:
Todos los formularios utilizados tienen información para identificar la IES y la sede en la que se realizará la verificación. En este caso también se identifica el tipo de laboratorio que se evaluará.
Título del formulario: Indica el título del formulario.
Código de la institución: Es el código de la IES asignado por la SENESCYT.
Nombre de la institución: Es el nombre de la IES.
Matriz/extensión/centro de apoyo: Aquí se debe seleccionar si la sede que se está verificando es una matriz, una extensión, un centro de apoyo u otro.
Nombre: Es el nombre de la sede que se está verificando.
Laboratorio: Aquí se identifica el nombre del laboratorio a verificar.
Estructura del Formulario de registro de datos de cada Laboratorio de Agronomía C-FLagr-2011:
PARTE A. Condiciones Generales del Laboratorio
Condiciones: Son algunas características importantes del laboratorio que se van a verificar y evaluar.
Valorización de las condiciones del laboratorio : En las 3 columnas a la derecha se tienen: Características Precarias, Características Limitadas y Características Satisfactorias, una de las cuales será la categoría que le corresponda a cada una de las condiciones evaluadas.
Subtotal A: Se totaliza las valoraciones obtenidas en cada característica evaluada de la condición general del laboratorio.
Caracterización de las condiciones generales del laboratorio: En esta fila se le asigna una caracterización a las condiciones generales del laboratorio evaluado.
PARTE B. Características de los equipos del laboratorio
Equipos: Se describe una lista de equipos que corresponden a cada laboratorio en particular.
Columnas: Las siguientes 5 columnas son una serie de características que deberían cumplir los equipos e instrumentos de los diferentes laboratorios para tener algún grado de funcionalidad; en las tres columnas siguientes se registra el reultado de la evaluación de funcionalidad de cada tipo de equipo; y en la última columna se registra el resultado de la evaluación de la suficiencia de los mismos.
Subtotal B: Se totaliza las valoraciones obtenidas en cada columna.
Caracterización de la funcionalidad de los equipos del laboratorio: En esta fila se le asigna una caracterización a la funcionalidad y suficiencia de los equipos del laboratorio.
Caracterización de la funcionalidad del laboratorio: En esta fila se le asigna una caracterización a la funcionalidad y suficiencia del laboratorio, luego de un análisis conjunto de los resultados A y B.
Estructura del Formulario de consolidación de datos de todos los laboratorio de Agronomía C-FCLagr-2011:
En este formulario se consolidan los resultados obtenidos de todos los laboratorios de la IES en términos de suficiencia y funcionalidad. Se tienen los nombres de cada laboratorio y los resultados del indicador de suficiencia y funcionalidad de cada uno; al final se tiene una fila de totales de cada criterio. Se tiene también un campo de observaciones para registrar cualquier aclaración importante.

## Guía laboratorio
6. GUIA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LABORATORIOS DE AGRONOMÍA
OBSERVACIÓN-Laboratorios de Agronomía
No. | Variable/Indicador | Procedimientos de la evaluación | Evidencias que se aceptan | Categorización | Valoración
|  | Realizar este procedimiento para todos los laboratorios de Agronomía existentes en la IES: | 1. Inventario actualizado de los dispositivos del laboratorio debidamente legalizados. 2. Facturas de compra o su equivalente, que certifiquen la posesión de los equipos por parte de la IES. 3. Contrato de leasing de arrendamiento de los equipos, debidamente legalizado. 4. Manuales de procedimientos, manuales de operación de los equipos, registros de operaciones de mantenimiento de los sistemas e instalaciones. 5. Documentos como: certificaciones de normas de calidad y/o facturas de contratos de desinfección, mantenimiento de equipos y/o calibración de los mismos. 6. Observación in situ para verificar el funcionamiento adecuado de los equipos y las características físicas del laboratorio. 7. Las evidencias se recogerán con los equipos operativos y en funcionamiento.
1. Solicitar al responsable del laboratorio un inventario actualizado de los equipos e instrumentos con los que cuenta el laboratorio. Si no se tiene un inventario, solicitar que se elabore una lista para realizar la verificación.
2. Solicitar la documentación correspondiente a la adquisición de los equipos e instrumentos que constan en el inventario, facturas de compra o su equivalente, que certifiquen la posesión de estos por parte de la IES, la fecha de compra y constatar la existencia física de los mismos en los sitios habituales.
Puede ser que se tenga un contrato de leasing de arrendamiento de los equipos; si es el caso, verificar que esté debidamente legalizado y que se especifique claramente el detalle de los equipos que están en esa condición. El tiempo mínimo de este contrato será de un año. para considerar a estos equipos como parte de la infraestructura de los laboratorios de la IES.
Igualmente se debera solicitar los contratos de mantenimiento y las garantías para los casos de reparación y/o sustitución.
3. Solicitar Manuales de procedimientos, manuales de operación de los equipos, registros de operaciones de mantenimiento de los sistemas e instalaciones.
4. Solicitar documentos como certificaciones de normas o calidad y/o facturas de contratos que evidencien actividades de desinfección, mantenimiento de equipos y/o calibración de los mismos.
5. Constatar la existencia física de los equipos e instrumentos de manera permanente en el laboratorio para uso de estudiantes y verificar su uso en actividades de docencia, investigación y/o servicios a la comunidad.
1 | Suficiencia del laboratorio | Este indicador trata de determinar si los diferentes equipos existentes en un laboratorio específico, son suficientes para el número de alumnos que los utilizan. |  | 1. El número de equipos no es suficiente: Cuando el equipo que está siendo evaluado no existe en el laboratorio, o si existe pero está dañado y no es funcional, o cuando el número de alumnos que lo utilizan es mayor que el parámetro recomendado para una buena práctica. 2. El número de equipos es suficiente: Si los equipos operan adecuadamente y el número de estudiantes por equipo es el recomendado para una buena práctica de laboratorio. | Categorización a nivel de cada clase de equipos: Para cada clase de equipos, registrar el valor cero en la variable 4 del formulario C-FLagr-2011, si luego de la evaluación le corresponde la categorización 1 (número de equipos no es suficiente). Para cada clase de equipos, registrar el valor 1 en la variable 4 del formulario C-FLagr-2011, si luego de la evaluación le corresponde la categorización 2 (número de equipos es suficiente).
1. Los equipos que se requieren en cada laboratorio están especificados en los formularios respectivos y deben ser evaluados para determinar cuántos existen y si son suficientes para crear las condiciones adecuadas para la realización de verdaderas prácticas, de manera eficiente.
|  | 2. El número de alumnos que utilizan un laboratorio dependerá de cuántos están matriculados en las materias que requieren realizar prácticas en ellos. Este dato deberá ser proporcionado por la IES y verificado mediante listados de los estudiantes que asisten y sus respectivos documentos de matrícula y mallas curriculares. |  |  | Categorización a nivel de laboratorio: Para la categorización de este indicador a nivel de laboratorio, totalizar la variable 4 del formulario C-FLagr-2011, y si el 80% o más de los tipos de equipos han sido evaluados como suficientes, el valor del indicador para el laboratorio evaluado será categorizado como suficiente (colocar el valor 1 en la variable 1 del formulario C-FCLagr-2011); en caso contrario, le corresponderá la categoría de insuficiente (colocar el valor cero en la variable 1 del formulario C-FCLagr-2011).
3. El número de equipos e instrumentos que se detallan en cada formulario es particular y específico para cada laboratorio. Es preciso determinar para cada uno de ellos, cuál es el número máximo recomendado de alumnos por equipo. Este dato servirá de parámetro de comparación para determinar la suficiencia de cada clase de equipos.
4. Dividir el número de estudiantes matriculados que asisten a una práctica al mismo tiempo, para el total de equipos de cada tipo, y el resultado compararlo con el parámetro recomendado.
2 | Funcionalidad del laboratorio | Este indicador trata de determinar si los equipos e instrumentos de los laboratorios se encuentran operativos y con la funcionalidad adecuada para permitir una buena práctica. |  | A) Condiciones generales del laboratorio: Categorizar cada una de las características señaladas en el procedimiento, en la categoría que le corresponda: 1. precarias, 2. limitadas y 3. satisfactorias. B) Funcionalidad de los equipos: 1. Características precarias: Cuando no cumplen las dos primeras características, sin importar que cumplan todas las demás. 2. Características limitadas: Cuando no cumplen una de la dos primeras característica sin importar que cumplan todas las demás. 3. Características satisfactorias: Cuando cumplen todas las características descritas en el procedimiento. Nota: Si existen equipos que no cumplen ninguna de las características anotadas en el procedimiento, entonces no son funcionales y no deben ser tomados en cuenta para el cálculo del indicador de suficiencia de equipos, porque si no tiene ningún grado de funcionalidad, es como si no existiera. | A) Condiciones generales del laboratorio: Para cada una de las características evaluadas, colocar el valor 1 en la categoría que le corresponda como resultado del procedimiento de evaluación (variables 1a, 2a, ó 3a); colocar el valor cero en las otras dos categorías. B) Funcionalidad de los equipos: Para cada tipo de equipos, colocar el valor 1 en la categoría que le corresponda como resultado del procedimiento de evaluación (variables 1b, 2b, ó 3b); colocar el valor cero en las otras dos categorías.
Las características técnicas y operativas deberán corresponder a las descritas en los catálogos y registros de mantenimiento.
j) Versiones actuales del software base y de aplicación instalados: Comprobar si los equipos tienen instaladas versiones actualizadas del software descrito.
Para la evaluación de este indicador se toman en cuenta dos grupos de características, por una parte, las condiciones generales de los laboratorios y por otra, la funcionalidad de los equipos e instrumentos.
|  | A) Condiciones generales: Se analizan las condiciones que debe cumplir cualquier laboratorio: 1) normas generales de seguridad como son: salidas de emergencia, extintor de incendios, plan de evacuación en caso de desastres, etc.; 2) normas de descontaminación y manejo de desechos tóxicos y peligrosos; 3) la existencia de guías y materiales de bioseguridad; 4) existencia de insumos suficientes para cada práctica; 5) condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, humedad, temperatura y aseo; 6) existencia de un computador y proyector; 7) espacio físico suficiente y la distribución de las mesas, sillas, equipos e instrumentos adecuado para facilitar el desenvolvimiento de la práctica; y 8) existencia de un responsable que se encargue de la administración del laboratorio y asistencia a estudiantes y docentes. |  |  | Categorización a nivel de laboratorio: 1. Calcular los subtotales A y B del formulario C-FLagr-2011. 2. Categorizar los aspectos A y B por separado: Poner el valor 1 en la categoría que tenga el mayor valor (moda); colocar el valor cero en las otras dos categorías. Si la distribución es bimodal, colocar el valor 1 en la que más le favorezca a la IES, en caso de tener una distribución trimodal, escoger la categoría intermedia y colocar el valor 1. 3. Para la categorización de este indicador a nivel de laboratorio, se deben analizar los resultados de los aspectos A y B en conjunto: Si los dos resultados son diferentes, pero no son extremos opuestos, escoger la categoría que más le favorezca a la IES y poner el valor 1 en esta y el valor cero en las otras dos. Si los dos resultados son diferentes, pero son extremos opuestos, escoger la categoría intermedia y poner el valor 1 en esta y el valor cero en las otras dos. La categoría resultante del análisis de funcionalidad de cada laboratorio, trasladarlo a la respectiva categoría de la variable 2 del formulario C-FCLagr-2011, colocando el valor 1 en las categorías 1, 2, ó 3, según corresponda. 4. Calcular los totales de estas variables, formulario C-FCLagr-2011. Ver ejemplo en laboratorio de Botánica.
B) Funcionalidad de los equipos: Los equipos e instrumentos son particulares para cada tipo de laboratorio, y para cada uno de ellos se deben evaluar algunas características: 1) si están operativos (funcionando); 2) si su funcionamiento es adecuado de acuerdo al manual de operación y catálogos; 3) si están dentro del tiempo de vida útil determinado en el catálogo respectivo; 4) si tienen un plan de matenimiento periódico que será verificado con los documentos respectivos; y 5) si tienen un manual de operaciones para su utilización adecuada.
9) Características del laboratorio: Comprobar aspectos relevantes del laboratorio:

## BOTANICA ejemplo
Formulario C-FLagr-2011
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS
LABORATORIOS-Agronomía
CODIGO DE LA INSITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
MATRIZ: EXTENSIÓN: CENTRO DE APOYO: OTRO:
LABORATORIO: Botánica
A. CONDICIONES GENERALES DEL LABORATORIO | [5 empty] | Características Precarias (Si=1 No=0) | Características Limitadas (Si=1 No=0) | Características Satisfactorias (Si=1 No=0)
[6 empty] | 1a | 2a | 3a
1. Normas generales de seguridad. | [6 empty] | 1
2. Normas de descontaminación y manejo de desechos tóxicos y peligrosos. | [6 empty] | 1
3. Guías y materiales de bioseguridad. | [5 empty] | 1
4. Insumos suficientes para las prácticas. | [5 empty] | 1
5. Mesas y sillas de trabajo | [6 empty] | 1
6. Condiciones de iluminación, ventilación, humedad, temperatura y aseo. | [7 empty] | 1
7. Computador y proyector. | [5 empty] | 1
8. Espacio y distribución. | [5 empty] | 1
9. Responsable del laboratorio. | [5 empty] | 1
Subtotal A | [5 empty] | 5 | 3 | 1
Caracterización de las condiciones generales del laboratorio | [5 empty] | 1
B. FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS | 1. Están operativos (Si= 1 No = 0) | 2. Funcionan de manera adecuada (Si=1 No=0) | 3. Están dentro del tiempo de vida útil (catálogo) (Si=1 No=0) | 4. Tienen Plan Mantenimiento (calibración) (Si=1 No=0) | 5. Tienen Manual de Operaciones (Si=1 No=0) | Características Precarias (Si=1 No=0) | Características Limitadas (Si=1 No=0) | Características Satisfactorias (Si=1 No=0) | Existen en número suficiente (Si= 1 No = 0)
[6 empty] | 1b | 2b | 3b | 4
1. Microscopios | [6 empty] | 1 |  | 1
2. Estereoscopios | [7 empty] | 1 | 1
3. Equipo de disección | [5 empty] | 1 |  |  | 1
4. Estufa | [7 empty] | 1 | 1
5. Refrigerador | [5 empty] | 1 |  |  | 1
6. Extinguidor (fuego) | [7 empty] | 1 | 0
Subtotal B | [5 empty] | 2 | 1 | 3 | 5
Caracterización de la funcionalidad de los equipos del laboratorio | [7 empty] | 1 | 83.33%
Caracterización de la funcionalidad del laboratorio | [6 empty] | 1 |  | 1

## MICROBIOLOGIA
Formulario C-FLagr-2011
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS
LABORATORIOS-Agronomía
CODIGO DE LA INSITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
MATRIZ: EXTENSIÓN: CENTRO DE APOYO: OTRO:
LABORATORIO: Microbiología
A. CONDICIONES GENERALES DEL LABORATORIO | [5 empty] | Características Precarias (Si=1 No=0) | Características Limitadas (Si=1 No=0) | Características Satisfactorias (Si=1 No=0)
[6 empty] | 1a | 2a | 3a
1. Normas generales de seguridad.
2. Normas de descontaminación y manejo de desechos tóxicos y peligrosos.
3. Guías y materiales de bioseguridad.
4. Insumos suficientes para las prácticas.
5. Mesas y sillas de trabajo
6. Condiciones de iluminación, ventilación, humedad, temperatura y aseo.
7. Computador y proyector.
8. Espacio y distribución.
9. Responsable del laboratorio.
Subtotal A
Caracterización de las condiciones generales del laboratorio
B. FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS | 1. Están operativos (Si= 1 No = 0) | 2. Funcionan de manera adecuada (Si=1 No=0) | 3. Están dentro del tiempo de vida útil (catálogo) (Si=1 No=0) | 4. Tienen Plan Mantenimiento (calibración) (Si=1 No=0) | 5. Tienen Manual de Operaciones (Si=1 No=0) | Características Precarias (Si=1 No=0) | Características Limitadas (Si=1 No=0) | Características Satisfactorias (Si=1 No=0) | Existen en número suficiente (Si= 1 No = 0)
[6 empty] | 1b | 2b | 3b | 4
1. Microscopios
2. Incubadora
3. Autoclave
4. Cámara de flujo laminar
5. Cámara de aislamiento
6. Cristaleria
7. Extinguidor
Subtotal B
Caracterización de la funcionalidad de los equipos del laboratorio
Caracterización de la funcionalidad del laboratorio

## SUELOS
Formulario C-FLagr-2011
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS
LABORATORIOS-Agronomía
CODIGO DE LA INSITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
MATRIZ: EXTENSIÓN: CENTRO DE APOYO: OTRO:
LABORATORIO: Suelos
A. CONDICIONES GENERALES DEL LABORATORIO | [5 empty] | Características Precarias (Si=1 No=0) | Características Limitadas (Si=1 No=0) | Características Satisfactorias (Si=1 No=0)
[6 empty] | 1a | 2a | 3a
1. Normas generales de seguridad.
2. Normas de descontaminación y manejo de desechos tóxicos y peligrosos.
3. Guías y materiales de bioseguridad.
4. Insumos suficientes para las prácticas.
5. Mesas y sillas de trabajo
6. Condiciones de iluminación, ventilación, humedad, temperatura y aseo.
7. Computador y proyector.
8. Espacio y distribución.
9. Responsable del laboratorio.
Subtotal A
Caracterización de las condiciones generales del laboratorio
B. FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS | 1. Están operativos (Si= 1 No = 0) | 2. Funcionan de manera adecuada (Si=1 No=0) | 3. Están dentro del tiempo de vida útil (catálogo) (Si=1 No=0) | 4. Tienen Plan Mantenimiento (calibración) (Si=1 No=0) | 5. Tienen Manual de Operaciones (Si=1 No=0) | Características Precarias (Si=1 No=0) | Características Limitadas (Si=1 No=0) | Características Satisfactorias (Si=1 No=0) | Existen en número suficiente (Si= 1 No = 0)
[6 empty] | 1b | 2b | 3b | 4
1. Estufa
2. Mufla
3. Balanza analítica
4. Pphmetro
5. Espectrofotómetro
6. Destilador de agua
7. Extinguidor
Subtotal B
Caracterización de la funcionalidad de los equipos del laboratorio
Caracterización de la funcionalidad del laboratorio

## BROMATOLOGIA
Formulario C-FLagr-2011
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS
LABORATORIOS-Agronomía
CODIGO DE LA INSITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
MATRIZ: EXTENSIÓN: CENTRO DE APOYO: OTRO:
LABORATORIO: Bromatología
A. CONDICIONES GENERALES DEL LABORATORIO | [5 empty] | Características Precarias (Si=1 No=0) | Características Limitadas (Si=1 No=0) | Características Satisfactorias (Si=1 No=0)
[6 empty] | 1a | 2a | 3a
1. Normas generales de seguridad.
2. Normas de descontaminación y manejo de desechos tóxicos y peligrosos.
3. Guías y materiales de bioseguridad.
4. Insumos suficientes para las prácticas.
5. Mesas y sillas de trabajo
6. Condiciones de iluminación, ventilación, humedad, temperatura y aseo.
7. Computador y proyector.
8. Espacio y distribución.
9. Responsable del laboratorio.
Subtotal A
Caracterización de las condiciones generales del laboratorio
B. FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS | 1. Están operativos (Si= 1 No = 0) | 2. Funcionan de manera adecuada (Si=1 No=0) | 3. Están dentro del tiempo de vida útil (catálogo) (Si=1 No=0) | 4. Tienen Plan Mantenimiento (calibración) (Si=1 No=0) | 5. Tienen Manual de Operaciones (Si=1 No=0) | Características Precarias (Si=1 No=0) | Características Limitadas (Si=1 No=0) | Características Satisfactorias (Si=1 No=0) | Existen en número suficiente (Si= 1 No = 0)
[6 empty] | 1b | 2b | 3b | 4
1. Equipo Kjeldahl
2. Digestor
3. Extractor de grasa
4. Mufla
5. Estufa
6. Balanza analítica
7. Desecador
8. Vidriería
9. Extinguidor
Subtotal B
Caracterización de la funcionalidad de los equipos del laboratorio
Caracterización de la funcionalidad del laboratorio

## C-FCLagr-2011
Formulario C-FCLagr-2011
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS
LABORATORIOS-Agronomía
CODIGO DE LA INSITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
MATRIZ: EXTENSIÓN: CENTRO DE APOYO: OTRO:
NOMBRE:
Num. | Laboratorios | 1. SUFICIENCIA | 2. FUNCIONALIDAD |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | Caracteristicas precarias (SI=1 NO=0) | Caracteristicas limitadas (SI=1 NO=0) | Caracteristicas satisfactorias (SI=1 NO=0)
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | Botánica | 1 |  | 1
2 | Microbiología | 1 | 1
3 | Suelos | 0 | 1
4 | Bromatología | 1 |  |  | 1
Totales |  | 3 | 2 | 1 | 1
| Coordinador del quipo CEAACES |  |  |  | Responsable de la IES