## Guia 1
7.- GUIA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LABORATORIOS DE AGRONOMÍA
OBSERVACIÓN-Laboratorios de Agronomía
La Guía de Laboratorios de Agronomía es una orientación para el evaluador acerca de la manera cómo se debe realizar el proceso de verificación, categorización, valoración y levantamiento de la información por medio de la observación y comprobación de la funcionalidad de los equipos y las características físicas de los laboratorios. El objetivo es estandarizar los criterios con el fin de minimizar la posibilidad de subjetividades al momento de la evaluación.
Consideraciones a tomar en cuenta antes de iniciar el proceso de verificación:
1. Se maneja un instrumento para el registro de la información verificada: el formulario C-FLi-2011 donde se coloca la información de las variables a nivel de cada uno de los equipos de computación existentes en el laboratorio. También se registra aquí los resultados de la verificación de ciertas características físicas que pueden influir en la calidad del servicio que se brinda a los estudiantes.
2. Es posible que la IES tenga laboratorios de agronomía en varias sedes, en cuyo caso se debe realizar la verificación de cada uno de ellos utilizando un formulario diferente cada vez.
3. Se analizan todos los tipos de laboratorio que existen para las prácticas experimentales de la carrera como son: Botánica, Suelos, Bromatología y otros.
Estructura de la Guía de Laboratorios de Agronomía:
No.: Es un número secuencial que indica el número de la variable a verificar. Este número se utiliza para identificar la misma variable en los diferentes instrumentos utilizados en este proceso de verificación.
Ind.: Es el código del indicador del modelo de evaluación. Se utiliza para relacionar la variable que se está verificando con el indicador del modelo. Esta codificación se encuentra en las fichas técnicas de los indicadores.
Variable a verificar/evaluar: Es la descripción de la variable que se requiere verificar y evaluar. La verificación es la confirmación o no de un dato proporcionado por la IES. La evaluación es darle una valoración a esa variable verificada, de acuerdo a una categorización establecida por el CEAACES. En algunos casos, no existe información levantada por el SNIESE, se lo debe hacer en el proceso de verificación, en la visita in situ.
Procedimiento: En esta columna se hace una descripción detallada de la forma cómo se debe proceder con la verificación de la variable, los aspectos que se deben observar y verificar.
Evidencias que se aceptan: Es la descripción del tipo de documentos físicos que se pueden aceptar como evidencias y soporte al proceso de verificación. La observación es parte importante del proceso de verificación.
Categorización: Es la categorización de varias situaciones en las que podría encontrarse el laboratorio al analizar determinada variable. Se le asigna un código numérico a cada posible situación y se explica cuáles serían las circunstancias específicas en cada una de ellas.
Valoración: La valoración está en estrecha relación con la categorización. Una vez que se identifica la categoría que le corresponde a una variable, se explica el valor que se debe registrar en esa variable y el formulario en el que se lo debe hacer.
Estructura del Formulario de registro de datos de Laboratorios de Agronomía C-FLa-2011:
Código de la institución: Es el código de la IES asignado por la SENESCYT.
Nombre de la institución: Es el nombre de la IES.
Matriz, extensión, centro de apoyo: Es el nombre y/o el número de la matriz, extensión o centro de apoyo de la IES donde se realiza la verificación.
Columnas:
Laboratorio: Es el nombre del laboratorio que se va a verificar.
Num: Es un secuencial para identificar el número del laboratorio en caso de que exista más de un laboratorio de cada tipo.
Características de los equipos: Las siquientes columnas son las características que se verificarán en cada laboratorio.
Categorización de los equipos: En las 3 últimas columnas se registra la categoría que le corresponde a cada equipo.

## Guía laboratorios agronomía
4. GUIA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LABORATORIOS DE AGRONOMÍA
OBSERVACIÓN-Laboratorios de Agronomía
No. | Ind. | Variable | Procedimientos de la evaluación | Evidencias que se aceptan | Categorización | Valoración
1 |  | Número de equipos disponibles para uso de estudiantes | 1. Solicitar al administrador del laboratorio un inventario actualizado de los equipos con los que cuenta. | 1. Inventario actualizado de los dispositivos del laboratorio debidamente legalizados. 2. Facturas de compra o su equivalente, que certifiquen la posesión de los equipos por parte de la IES. 3. Contrato de leasing de arrendamiento de los equipos, debidamente legalizado. 4. Manuales de fucionamiento de los equipos. 5. Observación in situ para verificar el funcionamiento adecuado de los equipos y las características físicas del laboratorio. | Laboratorio de Botánica: 1. Características precarias: 2. Características limitadas: 3. Características satisfactorias: Laboratorio de Suelos o Edafología: 1. Características precarias: 2. Características limitadas: 3. Características satisfactorias: Laboratorio de Bromatología: 1. Características precarias: 2. Características limitadas: 3. Características satisfactorias: Laboratorio de Microbiología: 1. Características precarias: 2. Características limitadas: 3. Características satisfactorias: Campos experimentales: 1. Características precarias: 2. Características limitadas: 3. Características satisfactorias: Granjas integrales 1. Características precarias: 2. Características limitadas: 3. Características satisfactorias: Invernadero 1. Características precarias: 2. Características limitadas: 3. Características satisfactorias: Planteles de producción animal: 1. Características precarias: 2. Características limitadas: 3. Características satisfactorias: | Número de equipos Características de Laboratorios
2. Solicitar la documentación correspondiente a la adquisición de los equipos que constan en el inventario, facturas de compra o su equivalente, que certifiquen la posesión de los equipos por parte de la IES. Puede ser que se tenga un contrato de leasing de arrendamiento de los equipos; si es el caso, verificar que esté debidamente legalizado y que se especifique claramente el detalle de los equipos que están en esa condición. El tiempo mínimo de este contrato será de un año para considerar a estos equipos como parte de la infraestructura del laboratorio.
Solicitar también los catálogos de fucionamiento de los equipos del laboratorio.
3. Contar los equipos disponibles que se encuentren instalados y funcionando adecuadamente para uso de estudiantes.
Laboratorio de Botánica:
2 |  | Características de los laboratorios | a) Equipos completos: Comprobar que el laboratorio cuenta con los equipos necesarios. Por lo menos debe tener los siguientes equipos: microscopios ópticos, estereoscopios, equipos de disección, mesas con línea de agua y de gas, ...................
b) Tiempo de uso de los equipos: Los equipos no deben sobrepasar los 7 años de utilización, luego de ese tiempo su funcionamiento deja de ser óptimo.
c) Mantenimiento periódico: Se debe verificar que los equipos sean sometidos a procesos de mantenimiento y calibración periódico.
d) Seguridad: Comprobar que el laboratorio cumple con los requisitos de seguridad que son:
e) Insumos: Verificar que cuente con los isnumos adecuados y suficientes para las prácticas estudiantiles.
f) Condiciones ambientales: El laboratorio debe tener otras condiciones para su funcionamiento adecuado como son: temperatura, ventilación, espacios de circulación, limpieza.
Laboratorio de Suelos o Edafología:
a) Equipos completos: Comprobar que el laboratorio cuenta con los equipos necesarios. Como mínimo debe tener los siguientes equipos: molinos, estufa, horno, pHmetro, conductímetro, espectrofotómetro de absorción atómica, equipo de destilación, balanza de precisión, cámara para secado de muestras, material de vidrio de laboratorio, mesas con línea de agua y de gas, ........
b) Tiempo de uso de los equipos: Los equipos no deben sobrepasar los 7 años de utilización, especialmente el espectrofotómetro de absorción atómica, el equipo de destilación y la balanza de precisión. Luego de ese tiempo su funcionamiento deja de ser óptimo.
c) Mantenimiento periódico: Se debe verificar que los equipos sean sometidos a procesos de mantenimiento y calibración periódico.
d) Seguridad: Comprobar que el laboratorio cumple con los requisitos de seguridad que son: ………Además, los estudiantes también deben tener un manual de seguridad.
e) Insumos: Verificar que cuente con los isnumos adecuados y suficientes para las prácticas estudiantiles.
f) Condiciones ambientales: El laboratorio debe preveer otras condiciones para su funcionamiento adecuado como son: temperatura, ventilación, espacios de circulación, limpieza.
f) Condiciones ambientales: El laboratorio debe tener otras condiciones para su funcionamiento adecuado como son: temperatura, ventilación, espacios de circulación, limpieza.
Laboratorio de Bromatología:
a) Equipos completos: Comprobar que el laboratorio cuenta con los equipos necesarios. Como mínimo debe tener los siguientes equipos: estufas, extractor de grasa, sistema KJELDAHL, molinos, balanza analítica, centrífuga, baño maría, brixómetro, mufla, material de vidrio de laboratorio, mesas con línea de agua y de gas, microscopios, placas calientes, ..........
b) Tiempo de uso de los equipos: Los equipos no deben sobrepasar los 7 años de utilización, especialmente el espectrofotómetro de absorción atómica, el equipo de destilación y la balanza de precisión. Luego de ese tiempo su funcionamiento deja de ser óptimo.
c) Mantenimiento periódico: Se debe verificar que los equipos sean sometidos a procesos de mantenimiento y calibración periódico.
d) Seguridad: Comprobar que el laboratorio cumple con los requisitos de seguridad que son: ………Además, los estudiantes también deben tener un manual de seguridad.
e) Insumos: Verificar que cuente con los isnumos adecuados y suficientes para las prácticas estudiantiles.
e) Insumos: Verificar que cuente con los isnumos adecuados y suficientes para las prácticas estudiantiles.
f) Condiciones ambientales: El laboratorio debe tener otras condiciones para su funcionamiento adecuado como son: temperatura, ventilación, espacios de circulación, limpieza.
Laboratorio de Microbiología:
a) Equipos completos: Comprobar que el laboratorio cuenta con los equipos necesarios. Como mínimo debe tener los siguientes equipos: mesas de laboratorio equipadas con tomas de agua, gas y corriente eléctrica, microscopios ópticos y estereoscopios; estufas de cultivo, báscula, balanza analítica y equipo de cristalería, .......
b) Tiempo de uso de los equipos: Los equipos no deben sobrepasar los 7 años de utilización, especialmente el espectrofotómetro de absorción atómica, el equipo de destilación y la balanza de precisión. Luego de ese tiempo su funcionamiento deja de ser óptimo.
c) Mantenimiento periódico: Se debe verificar que los equipos sean sometidos a procesos de mantenimiento y calibración periódico.
d) Seguridad: Comprobar que el laboratorio cumple con los requisitos de seguridad que son: ………Además, los estudiantes también deben tener un manual de seguridad.
e) Insumos: Verificar que cuente con los isnumos adecuados y suficientes para las prácticas estudiantiles.
f) Condiciones ambientales: El laboratorio debe tener otras condiciones para su funcionamiento adecuado como son: temperatura, ventilación, espacios de circulación, limpieza.
f) Condiciones ambientales: El laboratorio debe tener otras condiciones para su funcionamiento adecuado como son: temperatura, ventilación, espacios de circulación, limpieza.
Campos experimentales:
Verificar ……………………………
Granjas integrales:
Verificar ……………………………
Invernaderos:
Verificar ……………………………
Planteles de producción animal:
Verificar ……………………………

## formulario C-FLa-2011
Formulario C-FLa-2011
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS
LABORATORIOS-Agronomía
CODIGO DE LA INSITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
MATRIZ: EXTENSIÓN: CENTRO DE APOYO: OTRO:
NOMBRE:
Laboratorios | Num. | 1. Equipos completos (SI=1 NO=0) | 2. Tiempo de uso de los equipos menor a 7 años (SI=1 NO=0) | 3. Mantenimientoperiódico (SI=1 NO=0) | 4. Seguridad (SI=1 NO=0) | 5. Insumos suficientes (SI=1 NO=0) | 6. Condiciones ambientales (SI=1 NO=0) | Caracteristicas precarias (SI=1 NO=0) | Caracteristicas limitadas (SI=1 NO=0) | Caracteristicas satisfactorias (SI=1 NO=0)
[8 empty] | 1 | 2 | 3
Botánica | 1
Suelos o Edafología | 2
Bromatología | 3
Microbiología | 4
Campos experimentales | 5
Granjas integrales | 6
Invernaderos | 7
Planteles de producción animal | 8
Total

## formulario C-FILi-2011
Formulario C-FILa-2011
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS
LABORATORIOS-Agronomía
CODIGO DE LA INSITUCIÓN:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
MATRIZ/EXTENSIÓN/CENTRO DE APOYO:
No. | Ind. | VARIABLE | VALOR DE LA VARIABLE | OBSERVACIONES
1 |  | Número de equipos disponibles para estudiantes
2 |  | Funcionalidad del laboratorio
|  | Coordinador del quipo CEAACES |  | Responsable de la IES